厦门技师学院茶艺室建设工程量报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装修部分 |  |  |  |  |
| 1 | 2mm厚仿木纹PVC地板 | ㎡ | 65.00 |  |  |
| 2 | 石膏板平吊：18mm阻燃板刷防火涂料 | ㎡ | 48.50 |  |  |
| 3 | 石膏板平吊：轻钢龙骨双层9.5mm石膏板面层 | ㎡ | 48.50 |  |  |
| 4 | 跌级造型石膏板：18mm阻燃板刷防火涂料 | ㎡ | 20.90 |  |  |
| 5 | 跌级造型石膏板：轻钢龙骨双层9.5mm石膏板面层 | ㎡ | 20.90 |  |  |
| 6 | 软膜造型吊顶木作基盒：18mm阻燃板刷防火涂料 | ㎡ | 12.73 |  |  |
| 7 | 软膜造型吊顶木作基盒：轻钢龙骨9.5mm石膏板面层 | ㎡ | 12.73 |  |  |
| 8 | 软膜造型吊顶：白色透光软膜 | ㎡ | 10.32 |  |  |
| 9 | 软膜造型吊顶：黑钛不锈钢 | m | 19.60 |  |  |
| 10 | 木作灯槽：18mm阻燃板刷防火涂料+9.5mm石膏板 | m | 51.60 |  |  |
| 11 | 木作窗帘盒：18mm阻燃板刷防火涂料+9.5mm石膏板，展开：200+140mm | m | 12.52 |  |  |
| 12 | 吊顶白色乳胶漆粉刷 | ㎡ | 86.39 |  |  |
| 13 | 背景墙：30*30木龙骨骨架 | ㎡ | 7.48 |  |  |
| 14 | 背景墙：18mm阻燃板基层刷防火涂料 | ㎡ | 9.28 |  |  |
| 15 | 背景墙：9.5mm石膏板 | ㎡ | 9.28 |  |  |
| 16 | 背景墙：灯槽 | m | 9.49 |  |  |
| 17 | 墙面肌理漆 | ㎡ | 56.94 |  |  |
| 18 | 墙面定制造型墙布 | ㎡ | 22.65 |  |  |
| 19 | 墙面金属线条，高度H：200mm | m | 9.00 |  |  |
| 20 | 高仿真竹林地面枯山水造景 | 项 | 1.00 |  |  |
| 21 | 成品布帘 | ㎡ | 56.34 |  |  |
| 22 | 定制实木桌椅 | 套 | 5.00 |  |  |
| 23 | 定制实木博古架 | 套 | 5.00 |  |  |
| 24 | 功夫茶具（包含烧水壶一个、茶壶一个、公道杯一个、茶杯六个、茶道六君子一套） | 套 | 5.00 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 安装部分 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱嵌墙暗装距地1.6m | 个 | 1.00 |  |  |
| 2 | SC50管 | m | 51.60 |  |  |
| 3 | WDZB-YJY-4*16+1*10电缆 | m | 54.35 |  |  |
| 4 | 电缆终端头 | 个 | 2.00 |  |  |
| 5 | JDG20电线管 | m | 67.48 |  |  |
| 6 | JDG25电线管 | m | 74.61 |  |  |
| 7 | BYJ2.5㎡电线 | m | 364.14 |  |  |
| 8 | BYJ4㎡电线 | m | 116.73 |  |  |
| 9 | 筒灯7W | 个 | 24.00 |  |  |
| 10 | 射灯7W | 个 | 3.00 |  |  |
| 11 | 灯带 | m | 62.00 |  |  |
| 12 | 单控三联开关 | 个 | 2.00 |  |  |
| 13 | 五孔插座 | 个 | 5.00 |  |  |
| 14 | 空调插座 | 个 | 2.00 |  |  |
| 15 | 风管机空调2匹 | 台 | 2.00 |  |  |
| 16 | 空调辅材 | 项 | 1.00 |  |  |
| 17 | 强电人工 | ㎡ | 67.30 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 措施费 |  |  |  |  |
| 1 | 施工垃圾外运 | 车 | 4.00 |  |  |
| 2 | 材料搬运 | 项 | 1.00 |  |  |
| 3 | 卫生保洁 | 项 | 1.00 |  |  |
| 4 | 脚手架 | 项 | 1.00 |  |  |
| 5 | 成品保护 | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：1、本次报价控制价为：111100元。

2、供应商应视为此次报价为此工程的所有费用，后期不再增加相关费用，请知悉！

采购响应供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：