## 概算
崇文2号楼地面破损改造项目工程量清单及报价表
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 原地面保护性拆除（含原有墙面、设备等设施保护） | 687.48 | 平方米 |  |  | 瓷砖面层、结合层、基层拆除，部分需根据实际场地标高开挖
2 | 地面600mm*1200mm地铺石铺贴（砖厚1.2cm 基层刷聚合物素浆，1:2.5干浆铺设） | 687.48 | 平方米 |  |  | 施工前提供样品，合格证及检测报告,样品参照原有瓷砖。包含门头石，门头石用不同原色瓷砖。
3 | 墙柱面铺200*300瓷砖（含基层打除，高1.2m） | 87.6 | ㎡ |  |  | 柱子四周及北侧卫生间门口
4 | 地铺石美缝（含缝隙清理、宽3mm、厚度不少于5mm) | 2924 | 米 |  |  | 包含原有图书馆门口瓷砖缝隙切割及美缝，原色由甲方指定。
5 | 中庭雨水沟主管道开挖（开挖深度参照雨水沟深度） | 26 | 米 |  |  | 引到南侧室外雨水井
6 | 雨水管预埋PVC160*4.0（含配件） | 26 | 米
7 | 报告厅铁制楼梯除锈油漆 | 1 | 座
8 | 木座椅侧面拆装（利旧，含破损恢复）及瓷砖切割 | 73 | 米
9 | 304不锈钢收边条（实厚度1.0MM) | 13 | 米
10 | 不锈钢围栏拆装 | 2 | 处
11 | 内墙面涂料（一底一面） | 160 | ㎡
12 | 废弃瓷砖及土头垃圾清运 | 687.48 | 平方米 |  |  | 运出学校
13 | 现场卫生保洁及清理（含墙柱面） | 687.48 | 平方米
合计（元）
备注： 注： 1、本次报价控制价为：154100元。 2、项目需要分段分期施工，投标人须按业主要求时间段内进行，并做好相应保护措施。工期18天。 3、供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！ 供应商全称（加盖公章）： 联系人： 联系方式： 日期：