厦门技师学院网络机房维保服务项目报价表

一、学院网络机房维保服务项目说明：

厦门技师学院IDC平台上部署着二十二台应用服务器，承载学院所有主要系统，为保障IDC平台硬件和软件正常运行，需由具备相关资质的与原厂工程师具备同等能力的人员进行维护工作，防止出现系统性重大风险。

二、学院网络机房维保服务项目要求：

| 序号 | 品名 | 维保服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院网络机房维保服务内容 | 1、超融合系统架构硬件巡检服务 1）监测服务器运行状态，把服务器故障的可能性降低到最低，保障服务器可使用率和高可靠性； 2）DELL原厂工程师进行维保服务每个月例行巡检并出具巡检报告。 2、超融合系统架构软件巡检服务 1）保障超融合系统其中任何一个运算节点发生物理故障都不影响系统的正常运行、做好数据维护服务； 2）数据是超融合的核心保障资产，维保服务商应在服务期内对超融合平台上的数据资产进行有效、妥善保护，以便在超融合平台发生不可逆的系统故障或是灾难性问题故障后，学院仍然能够及时恢复超融合平台上的数据信息，保障智慧校园平稳运行。（服务商对此项服务做出承诺。） 4）由同时具备OCM和VCP资质的工程师（需提供认证证书复印件，原件备查。）进行超融合系统架构软件维保工作，每个月例行巡检并出具巡检报告。 3、机房精密空调及UPS主机巡检服务 1）监测精密空调及UPS运行状态，把故障的可能性降低到最低，保障设备可使用率和高可靠性； 2）施耐德原厂授权工程师进行维保服务每季度例行巡检并出具巡检报告。（提供经生产厂商认证的技术工程师认证证书复印件，原件备查）。 4、机房动环监控系统巡检服务 现有机房动环监控系统包括：温度、湿度、供电、UPS、门禁、精密空调、动环展示屏和机房动环监控平台等几大系统的每月巡检服务。 5、机房应急服务 1）机房出现紧急情况（如停电、突然断网等），服务商需提供技术人员的现场保障机房核心设备平稳运行的服务。 2）每年电力检修期间，提供机房设备应急服务，以保障机房设备的平稳运行。 6、维保服务 1）提供本地化维护服务，包括7×8小时现场服务，7×24电话技术支持服务，远程技术服务，定期现场巡检等。 2）网络机房设备出现故障时在30分钟内响应，填写《工程联系单》提供故障问题评估，提出解决方案和排错步骤并及时解决。严重故障导致系统不能正常运行且通过电话或远程无法解决，在收到通知后的2小时内赶到现场，并按故障级别及解决时限进行处理。特殊情况在24小时内无法修复的，及时启用临时替代方案处置（如故障涉及需要软件升级、更新、硬件故障更换，不在本维保服务范围）。 | 1 | 年 |

三、总报价表

| 序号 | 服务名称 | 总报价（小写 单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学院网络机房维保服务 |  |

注：1、本次报价控制价为：50000元/年。

- 供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：