|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维修材料零星采购清单** | | | | | | |
| **序号** | **货物名称** | **规格及参数** | **品牌** | **单位** | **单价控**  **制价（元）** | **采购单价（元）** |
| 1 | LED球泡 | 5W | 公牛牌 | 个 | 15 |  |
| 2 | LED球泡 | 7W | 公牛牌 | 个 | 16.5 |  |
| 3 | LED球泡 | 9W | 公牛牌 | 个 | 19 |  |
| 4 | LED球泡 | 12W | 公牛牌 | 个 | 23 |  |
| 5 | LED球泡 | 16W | 公牛牌 | 个 | 32 |  |
| 6 | LED球泡 | 23W | 公牛牌 | 个 | 48 |  |
| 7 | LED球泡 | 28W | 公牛牌 | 个 | 72 |  |
| 8 | LED球泡 | 36W | 公牛牌 | 个 | 85 |  |
| 9 | LED灯贴 | 12W | 公牛牌 | 个 | 29 |  |
| 10 | LED灯贴 | 18W | 公牛牌 | 个 | 38 |  |
| 11 | LED灯贴 | 21W | 公牛牌 | 个 | 48 |  |
| 12 | LED灯贴 | 24W | 公牛牌 | 个 | 55 |  |
| 13 | LED日光灯 | 9W | 华辉牌 | 根 | 21 |  |
| 14 | LED日光灯 | 18W | 华辉牌 | 根 | 23 |  |
| 15 | 日光灯 | 36W | 飞利浦牌 | 根 | 9.5 |  |
| 16 | 日光灯 | 30W | 飞利浦牌 | 个 | 9.8 |  |
| 17 | 日光灯 | 18W | 飞利浦牌 | 个 | 9 |  |
| 18 | 启辉器 | C10 | 飞利浦牌 | 个 | 3 |  |
| 19 | 启辉器 | C2 | 飞利浦牌 | 个 | 3.5 |  |
| 20 | LED单管灯座及灯管 | 36W | 飞利浦牌 | 套 | 70 |  |
| 21 | LED嵌入式灯盘 | 3×18W | 华辉牌 | 套 | 145 |  |
| 22 | LED飞碟灯 | 18W | 曼华牌 | 个 | 35 |  |
| 23 | LED灯头 | E27 | 南牌 | 个 | 4.5 |  |
| 24 | 陶瓷灯头 | E27 | 华辉牌 | 个 | 5 |  |
| 25 | LED路灯 | 30W | 上海亚字牌 | 个 | 395 |  |
| 26 | LED路灯 | 50W | 上海亚字牌 | 个 | 510 |  |
| 27 | LED路灯 | 60W | 上海亚字牌 | 个 | 755 |  |
| 28 | LED路灯 | 30W | 广东亚明牌 | 个 | 195 |  |
| 29 | LED路灯 | 50W | 广东亚明牌 | 个 | 215 |  |
| 30 | LED路灯 | 100W | 广东亚明牌 | 个 | 255 |  |
| 31 | LED工矿灯 | 150W | 上海亚字牌 | 盏 | 635 |  |
| 32 | LED工矿灯 | 100W | 广东亚明牌 | 盏 | 255 |  |
| 33 | LED投光灯 | 150W | 广东亚明牌 | 盏 | 325 |  |
| 34 | LED投光灯 | 200W | 广东亚明牌 | 盏 | 395 |  |
| 35 | LED声光控延时灯 | 7W | 曼华牌 | 个 | 28 |  |
| 36 | 广告灯 | T528W | 华辉牌 | 套 | 35 |  |
| 37 | 广告灯 | T428W | 亚明牌 | 套 | 33 |  |
| 38 | 日光灯座 | YG1×36W | 华辉牌 | 盏 | 35 |  |
| 39 | 日光灯座 | YG1×30W | 华辉牌 | 个 | 28 |  |
| 40 | 日光灯座 | YG1×18W | 华辉牌 | 个 | 25 |  |
| 41 | 日光灯镇流器 | 36W | 华辉牌 | 个 | 22 |  |
| 42 | 日光灯镇流器 | 30W | 华辉牌 | 个 | 20 |  |
| 43 | 日光灯镇流器 | 18W | 华辉牌 | 个 | 16 |  |
| 44 | 高压钠灯 | 150W | 上海亚字牌 | 个 | 58 |  |
| 45 | 金属卤化物灯 | 175W | 上海亚字牌 | 个 | 98 |  |
| 46 | 金属卤化物灯镇流器 | 175W | 上海亚字牌 | 个 | 105 |  |
| 47 | 金属卤化物灯触发器 | CA-20R | 上海亚字牌 | 个 | 18.5 |  |
| 48 | 高压钠灯镇流器 | 150W | 上海亚字牌 | 个 | 105 |  |
| 49 | 高压钠灯触发器 |  | 上海亚字牌 | 个 | 18.5 |  |
| 50 | 圆形灯罩含灯座 | 22W | 华辉牌 | 个 | 25 |  |
| 51 | 圆形灯罩含灯座 | 28W | 华辉牌 | 个 | 28 |  |
| 52 | 圆形灯罩含灯座 | 32W | 华辉牌 | 个 | 35 |  |
| 53 | 圆形灯罩含灯座 | 40W | 华辉牌 | 个 | 38 |  |
| 54 | 明盒 | APK86 | 众塑牌 | 个 | 3 |  |
| 55 | 单联大翘板开关 | 220V10A | 上海松日牌 | 个 | 8.5 |  |
| 56 | 二联大翘板开关 | 220V10A | 上海松日牌 | 个 | 10.5 |  |
| 57 | 三联大翘板开关 | 220V10A | 上海松日牌 | 个 | 18.5 |  |
| 58 | 四联大翘板开关 | 220V10A | 上海松日牌 | 个 | 20.5 |  |
| 59 | 五孔插座 | 220V10A | 上海松日牌 | 个 | 16 |  |
| 60 | 三孔插座 | 220V16A | 上海松日牌 | 个 | 12 |  |
| 61 | 白板 |  | 上海松日牌 | 个 | 4 |  |
| 62 | 网络插座单孔 |  | 上海松日牌 | 个 | 32 |  |
| 63 | 电话插座 |  | 上海松日牌 | 个 | 15 |  |
| 64 | 触摸延时开关 |  | 上海松日牌 | 个 | 28 |  |
| 65 | 防爆开关 | 220V | 浙江黎明牌 | 个 | 58 |  |
| 66 | 防爆插座 | 220V10A | 浙江黎明牌 | 个 | 195 |  |
| 67 | 三脚插头 | T-10 | 公牛牌 | 个 | 5.5 |  |
| 68 | 三脚插头 | T-16 | 公牛牌 | 个 | 7.5 |  |
| 69 | 三相四线插头 | T16A | 公牛牌 | 个 | 12 |  |
| 70 | 三相四线插头 | T25A | 公牛牌 | 个 | 21 |  |
| 71 | 三相四线插头 | T32A | 公牛牌 | 个 | 36 |  |
| 72 | 明装三相四极插座 | Z16A | 公牛牌 | 个 | 15 |  |
| 73 | 明装三相四极插座 | Z25A | 公牛牌 | 个 | 23 |  |
| 74 | 明装三相四极插座 | Z32A | 公牛牌 | 个 | 38 |  |
| 75 | 带线排插 | GN109K-3米 | 公牛牌 | 个 | 65 |  |
| 76 | 带线排插 | GN109K-5米 | 公牛牌 | 个 | 78 |  |
| 77 | 带线排插 | GN110S-3米 | 公牛牌 | 个 | 82 |  |
| 78 | 带线排插 | GN216S-3米 | 公牛牌 | 个 | 68 |  |
| 79 | 带线排插 | GN216S-5米 | 公牛牌 | 个 | 75 |  |
| 80 | 带线排插 | GN110S-5米 | 公牛牌 | 个 | 88 |  |
| 81 | 带线排插过载保护 | GN605S-3米 | 公牛牌 | 个 | 89 |  |
| 82 | 带线排插 | GN606S-3米 | 公牛牌 | 个 | 45 |  |
| 83 | 带线排插 | GN609S-3米 | 公牛牌 | 个 | 55 |  |
| 84 | 带线排插 | GN612S-3米 | 公牛牌 | 个 | 35 |  |
| 85 | 空气开关 | DZ47-10A/1P | 正泰电器 | 个 | 15 |  |
| 86 | 空气开关 | DZ47-16A/1P | 正泰电器 | 个 | 15 |  |
| 87 | 空气开关 | DZ47-20A/1P | 正泰电器 | 个 | 15 |  |
| 88 | 空气开关 | DZ47-25A/1P | 正泰电器 | 个 | 15 |  |
| 89 | 空气开关 | DZ47-32A/1P | 正泰电器 | 个 | 15 |  |
| 90 | 空气开关 | DZ47-40A/1P | 正泰电器 | 个 | 18 |  |
| 91 | 空气开关 | DZ47-60A/1P | 正泰电器 | 个 | 18 |  |
| 92 | 空气开关 | DZ47-10A/2P | 正泰电器 | 个 | 22 |  |
| 93 | 空气开关 | DZ47-16A/2P | 正泰电器 | 个 | 22 |  |
| 94 | 空气开关 | DZ47-20A/2P | 正泰电器 | 个 | 22 |  |
| 95 | 空气开关 | DZ47-32A/2P | 正泰电器 | 个 | 28 |  |
| 96 | 空气开关 | DZ47-40A/2P | 正泰电器 | 个 | 32 |  |
| 97 | 空气开关 | DZ47-60A/2P | 正泰电器 | 个 | 35 |  |
| 98 | 空气开关 | DZ47-10A/3P | 正泰电器 | 个 | 35 |  |
| 99 | 空气开关 | DZ47-16A/3P | 正泰电器 | 个 | 35 |  |
| 100 | 空气开关 | DZ47-20A/3P | 正泰电器 | 个 | 35 |  |
| 101 | 空气开关 | DZ47-25A/3P | 正泰电器 | 个 | 35 |  |
| 102 | 空气开关 | DZ47-30A/3P | 正泰电器 | 个 | 35 |  |
| 103 | 空气开关 | DZ47-40A/3P | 正泰电器 | 个 | 42 |  |
| 104 | 空气开关 | DZ47-60A/3P | 正泰电器 | 个 | 48 |  |
| 105 | 空气开关 | DZ47-40A/4P | 正泰电器 | 个 | 58 |  |
| 106 | 空气开关 | DZ47-60A/4P | 正泰电器 | 个 | 75 |  |
| 107 | 漏电断路器 | DZ47LE-16A/1P | 正泰电器 | 个 | 35 |  |
| 108 | 漏电断路器 | DZ47LE-25A/1P | 正泰电器 | 个 | 38 |  |
| 109 | 漏电断路器 | DZ47LE-30A/1P | 正泰电器 | 个 | 38 |  |
| 110 | 漏电断路器 | DZ47LE-40A/1P | 正泰电器 | 个 | 39 |  |
| 111 | 漏电断路器 | DZ47LE-60A/1P | 正泰电器 | 个 | 45 |  |
| 112 | 漏电断路器 | DZ47LE-16A/2P | 正泰电器 | 个 | 45 |  |
| 113 | 漏电断路器 | DZ47LE-25A/2P | 正泰电器 | 个 | 45 |  |
| 114 | 漏电断路器 | DZ47LE-40A/2P | 正泰电器 | 个 | 60 |  |
| 115 | 漏电断路器 | DZ47LE-60A/2P | 正泰电器 | 个 | 72 |  |
| 116 | 漏电断路器 | DZ47LE-16A/3P | 正泰电器 | 个 | 78 |  |
| 117 | 漏电断路器 | DZ47LE-25A/3P | 正泰电器 | 个 | 85 |  |
| 118 | 漏电断路器 | DZ47LE-40A/3P | 正泰电器 | 个 | 88 |  |
| 119 | 漏电断路器 | DZ47LE-60A/3P | 正泰电器 | 个 | 98 |  |
| 120 | 微电脑时控开关 | KG316T3A.AC220V | 正泰电器 | 个 | 75 |  |
| 121 | 交流接触器 | CJX2-1210/220V | 正泰电器 | 个 | 55 |  |
| 122 | 交流接触器 | CJX2-3210/220V | 正泰电器 | 个 | 135 |  |
| 123 | 交流接触器 | CJX2-2510/220V | 正泰电器 | 个 | 115 |  |
| 124 | 单股铜芯线 | BV1.5 | 太阳牌 | 捆 | 168 |  |
| 125 | 单股铜芯线 | BV2.5 | 太阳牌 | 捆 | 268 |  |
| 126 | 单股铜芯线 | BV4 | 太阳牌 | 捆 | 435 |  |
| 127 | 单股铜芯线 | BV6 | 太阳牌 | 捆 | 525 |  |
| 128 | 单股铜芯线 | BV10 | 太阳牌 | 捆 | 785 |  |
| 129 | 双色胶质线 | RVS2×1.5 | 南平旗光牌 | 捆 | 235 |  |
| 130 | 双色胶质线 | RVS2×2.5 | 南平旗光牌 | 捆 | 315 |  |
| 131 | 橡套电缆线 | YZ3×1.5 | 南平旗光牌 | 捆 | 385 |  |
| 132 | 热水表漏电保护带线及插头 | 16A | 宁波新保安牌 | 条 | 45 |  |
| 133 | 换气扇 | BPT15-23C | 正野牌 | 台 | 225 |  |
| 134 | 换气扇 | APT30A2 | 正野牌 | 台 | 195 |  |
| 135 | 换气扇 | 60CM×60CM | 美多牌 | 台 | 315 |  |
| 136 | 吸顶扇 | FD-400 | 美的牌 | 台 | 215 |  |
| 137 | 壁扇 | S3400MM | 美的牌 | 台 | 225 |  |
| 138 | 双向换气扇 | 35CM×35CM | 正野牌 | 台 | 235 |  |
| 139 | 吸顶扇 | 34CM×34CM | 正野牌 | 台 | 195 |  |
| 140 | 强力壁挂式风扇 | SF-750-4/380V | 德通牌 | 台 | 635 |  |
| 141 | 吊扇 | SF-1400 | 美的牌 | 台 | 198 |  |
| 142 | 电工胶布 | 20米 | 龙明牌精品 | 卷 | 3 |  |
| 143 | 生料带 | 20米 | 龙明牌精品 | 卷 | 4 |  |
| 144 | 冲水阀 | DN25 | 鹭雅特牌 | 套 | 90 |  |
| 145 | 小便冲水阀 | DN20 | 鹭雅特牌 | 套 | 90 |  |
| 146 | 热水器混合阀 | DN20 | 鹭雅特牌 | 套 | 215 |  |
| 147 | 三角阀 | DN20 | 鹭雅特牌 | 个 | 35 |  |
| 148 | 中长水龙头 | DN20×10CM | 鹭雅特牌 | 个 | 33 |  |
| 149 | 加长水龙头 | DN20×15CM | 鹭雅特牌 | 个 | 39 |  |
| 150 | 冲水阀弯头 | DN20 | 鹭雅特牌 | 个 | 15 |  |
| 151 | 冲水阀弯头 | DN25 | 鹭雅特牌 | 个 | 18 |  |
| 152 | 冲水阀弯头 | DN32 | 鹭雅特牌 | 个 | 19 |  |
| 153 | 冲水阀弹簧 |  | 鹭雅特牌 | 条 | 5 |  |
| 154 | 冲水阀盖帽 |  | 鹭雅特牌 | 个 | 5 |  |
| 155 | 冲水阀胶圈 |  | 鹭雅特牌 | 个 | 3 |  |
| 156 | 混合阀阀芯 |  | 鹭雅特牌 | 个 | 25 |  |
| 157 | 混合阀手柄 |  | 鹭雅特牌 | 把 | 18 |  |
| 158 | 洗脸盆水龙头 | DN20 | 鹭雅特牌 | 套 | 145 |  |
| 159 | 水池去水器 |  | 鹭雅特牌 | 个 | 5 |  |
| 160 | 洗脸盆去水器 |  | 鹭雅特牌 | 个 | 25 |  |
| 161 | 排水软管 |  | 溪南牌 | 条 | 3 |  |
| 162 | 淋浴软管 | 1.5米 | 欧美特 | 条 | 40 |  |
| 163 | 淋浴喷头 |  | 鹭雅特牌 | 个 | 18 |  |
| 164 | 绿化取水器 | 4分 | 狄龙牌 | 个 | 38 |  |
| 165 | 热水软管 | DN20×50CM | 申鹭达牌 | 条 | 35 |  |
| 166 | 铜闸阀 | DN20 | 奥德利 | 个 | 40 |  |
| 167 | 铜球阀 | DN20 | 埃美柯 | 个 | 35 |  |
| 168 | 铜球阀 | DN15 | 埃美柯 | 个 | 25 |  |
| 169 | 铜球阀 | DN50 | 奥德利 | 个 | 155 |  |
| 170 | 软密封闸阀 | DN65 | 上海标光 | 个 | 585 |  |
| 171 | 数字带法兰水表 | DN65 | 厦门仪表厂 | 台 | 385 |  |
| 172 | 电磁阀 | DN50 | 上海立浪牌 | 只 | 515 |  |
| 173 | 电磁阀线圈 | DN50 | 上海立浪牌 | 只 | 135 |  |
| 174 | 塑料一体化洗衣池 | 65×55×80CM | 金友春 | 套 | 265 |  |
| 175 | 双法兰单向阀 | DN50 | 上海标光 | 个 | 435 |  |
| 176 | 热水器止回阀 | DN20 | 龙舟牌 | 个 | 25 |  |
| 177 | 液位控制浮球 |  | 世联牌 | 个 | 75 |  |
| 178 | 抢修抱箍哈夫节 | DN25 | 本兴牌 | 个 | 68 |  |
| 179 | 抢修抱箍哈夫节 | DN32 | 本兴牌 | 个 | 85 |  |
| 180 | 抢修抱箍哈夫节 | DN40 | 本兴牌 | 个 | 90 |  |
| 181 | 抢修抱箍哈夫节 | DN50 | 本兴牌 | 个 | 115 |  |
| 182 | 抢修抱箍哈夫节 | DN65 | 本兴牌 | 个 | 155 |  |
| 183 | 抢修抱箍哈夫节 | DN80 | 本兴牌 | 个 | 185 |  |
| 184 | 抢修抱箍哈夫节 | DN100 | 本兴牌 | 个 | 225 |  |
| 185 | 抢修抱箍哈夫节 | DN160 | 本兴牌 | 个 | 285 |  |
| 186 | 橡胶垫 | DN25 | 湖南橡胶制品厂 | 个 | 0.3 |  |
| 187 | 橡胶垫 | DN32 | 湖南橡胶制品厂 | 个 | 0.6 |  |
| 188 | 橡胶垫 | DN40 | 湖南橡胶制品厂 | 个 | 0.8 |  |
| 189 | 橡胶垫 | DN50 | 湖南橡胶制品厂 | 个 | 1 |  |
| 190 | 橡胶垫 | DN65 | 湖南橡胶制品厂 | 个 | 1.5 |  |
| 191 | 橡胶垫 | DN80 | 湖南橡胶制品厂 | 个 | 2 |  |
| 192 | 橡胶垫 | DN100 | 湖南橡胶制品厂 | 个 | 3 |  |
| 193 | 铜制偏芯内外牙直接 | DN25×20 | 鹭雅特牌 | 个 | 28 |  |
| 194 | 柔性接头 | DN75 | 上海橡胶东风厂 | 个 | 175 |  |
| 195 | 柔性接头 | DN100 | 上海橡胶东风厂 | 个 | 265 |  |
| 196 | 镀锌快速接头 | DN65 | 江西玛钢 | 个 | 155 |  |
| 197 | 镀锌快速接头 | DN75 | 江西玛钢 | 个 | 165 |  |
| 198 | 镀锌快速接头 | DN100 | 江西玛钢 | 个 | 255 |  |
| 199 | 景观池喷头 | DN20 | 红龙牌 | 个 | 28 |  |
| 200 | 绿化鱼鸟喷头 | 185MM | 鱼鸟牌 | 个 | 135 |  |
| 201 | 法兰盘 | DN65 | 江西玛钢 | 片 | 55 |  |
| 202 | 法兰盘 | DN100 | 江西玛钢 | 片 | 75 |  |
| 203 | 盲板 | DN50 | 江西玛钢 | 片 | 65 |  |
| 204 | 蝶阀 | DX37-10-65 | 上海标光 | 个 | 165 |  |
| 205 | 蝶阀 | DX37-10-80 | 上海标光 | 个 | 175 |  |
| 206 | 蝶阀 | DX37-10-100 | 上海标光 | 个 | 255 |  |
| 207 | 蝶阀 | DX37-10-150 | 上海标光 | 个 | 365 |  |
| 208 | 磁砖 | 50×50CM | 喷墨防古砖 | 片 | 43 |  |
| 209 | 磁砖 | 60×60CM | 喷墨防古砖 | 片 | 45 |  |
| 210 | 磁砖 | 30×60CM | 喷墨防古砖 | 片 | 23 |  |
| 211 | 磁砖 | 70×30CM | 喷墨防古砖 | 片 | 49 |  |
| 212 | 磁砖 | 80×80CM | 喷墨防古砖 | 片 | 75 |  |
| 213 | 磁砖 | 40×80CM | 喷墨防古砖 | 片 | 45 |  |
| 214 | 磁砖 | 30×30CM | 喷墨防古砖 | 片 | 9 |  |
| 215 | 大理石水池压边条 | 47×5×2CM | 创盛石材 | 片 | 20 |  |
| 216 | 大理石水池压边条 | 120×5×3CM | 创盛石材 | 片 | 38 |  |
| 217 | 大理石水池压边条 | 93×30×2CM | 创盛石材 | 片 | 30 |  |
| 218 | 大理石水池压边条 | 90×20×3CM | 创盛石材 | 片 | 45 |  |
| 219 | 大理石水池压边条 | 121×8CM | 创盛石材 | 片 | 42 |  |
| 220 | 大理石水池压边条 | 120.5×5CM | 创盛石材 | 片 | 38 |  |
| 221 | 大理石水池压边条 | 70×30×3CM | 创盛石材 | 片 | 35 |  |
| 222 | 大理石水池压边条 | 60×60×3CM | 创盛石材 | 片 | 62 |  |
| 223 | 钢化玻璃 | 71×56.5×0.5CM | 金友恒 | 片 | 98 |  |
| 224 | 钢化玻璃 | 57×71.5×0.5CM | 金友恒 | 片 | 98 |  |
| 225 | 钢化玻璃 | 62×91×0.5CM | 金友恒 | 片 | 136 |  |
| 226 | 钢化玻璃 | 82×119×0.5CM | 金友恒 | 片 | 235 |  |
| 227 | 钢化玻璃 | 92×48.7×0.5CM | 金友恒 | 片 | 108 |  |
| 228 | 钢化玻璃 | 90×60.5×0.5CM | 金友恒 | 片 | 135 |  |
| 229 | 防水镜 | 120×85×0.5CM | 金友恒 | 片 | 145 |  |
| 230 | 防水镜 | 75×55×0.5CM | 金友恒 | 片 | 75 |  |
| 231 | 防水镜 | 60×70×0.5CM | 金友恒 | 片 | 75 |  |
| 232 | 铁货架 | 5层×60×200CM | 雄发货架 | 个 | 625 |  |
| 233 | 铁货架层板 | 50×200CM | 雄发货架 | 个 | 105 |  |
| 234 | 货架层板 | 60×200CM | 雄发货架 | 个 | 110 |  |
| 235 | 反锁合页 | 70MM | 格斯迪牌 | 付 | 38 |  |
| 236 | 卫生间把手 |  | 格斯迪牌 | 付 | 18 |  |
| 237 | 不锈钢柜子合页 | 2.5寸 | 格斯迪牌 | 付 | 5.5 |  |
| 238 | 不锈钢插销 | 4寸 | 格斯迪牌 | 付 | 8 |  |
| 239 | AB锁芯 | 70MM | 实力牌 | 付 | 38 |  |
| 240 | 角铁 |  | 格斯迪牌 | 个 | 4 |  |
| 241 | 柜门圆形小拉手 |  | 格斯迪牌 | 付 | 9 |  |
| 242 | 偏芯锁芯 | 90MM | 铁甲焊将 | 个 | 125 |  |
| 243 | 玻璃门把手 | 80CM | 勇士牌 | 付 | 185 |  |
| 244 | 小风勾 | 5寸 | 格斯迪牌 | 付 | 1.5 |  |
| 245 | 不锈钢锁扣 | 100MM | 格斯迪牌 | 付 | 5 |  |
| 246 | 柜子门锁芯 | 107 | 望凯牌 | 个 | 6.5 |  |
| 247 | AB锁芯 | 9.5CM | 实力牌 | 把 | 38 |  |
| 248 | 铁挂锁 | 38MM/3把锁匙 | 三环牌 | 把 | 9 |  |
| 249 | 铁挂锁 | 38MM/7把锁匙 | 三环牌 | 把 | 15 |  |
| 250 | 厕所门把手 |  | 格斯迪牌 | 个 | 15 |  |
| 251 | 拖屉锁 | 22MM | 江风牌 | 把 | 7 |  |
| 252 | 水泥钉 | 50MM | 牛角牌 | 合 | 10 |  |
| 253 | 自攻螺丝 | 4MM×30MM | 上海标准件厂 | 合 | 38 |  |
| 254 | 大半圆头自攻螺丝 | 4MM×20MM | 上海标准件厂 | 合 | 38 |  |
| 255 | 半圆头自攻螺丝 | 5MM×20MM | 上海标准件厂 | 合 | 35 |  |
| 256 | 百叶窗 | 23CM×38CM | 千格牌 | 付 | 29 |  |
| 257 | 玻璃胶 | 300ML | 长鹿牌 | 瓶 | 18 |  |
| 258 | 石头胶 | 600克 | 大力宝 | 瓶 | 15 |  |
| 259 | 自动喷漆 | 中黄色400ML | 漆师傅牌 | 瓶 | 13 |  |
| 260 | 自动喷漆 | 中灰色400ML | 漆师傅牌 | 瓶 | 13 |  |
| 261 | 自动喷漆 | 白色400ML | 漆师傅牌 | 瓶 | 13 |  |
| 262 | 自动喷漆 | 红色400ML | 漆师傅牌 | 瓶 | 13 |  |
| 263 | 自动喷漆 | 黑色400ML | 漆师傅牌 | 瓶 | 13 |  |
| 264 | 中黄色油漆 | 15KG | 太平洋牌 | 桶 | 235 |  |
| 265 | 防锈漆 | 2.5KG | 太平洋牌 | 瓶 | 25 |  |
| 266 | 墙壁涂料 | 20KG | 立邦牌 | 桶 | 255 |  |
| 267 | 腻子粉外墙 | 20KG | 戴姆乐牌 | 包 | 36 |  |
| 268 | 腻子粉内墙 | 20KG | 戴姆乐牌 | 包 | 28 |  |
| 269 | 白水泥 | 40KG | 玉兔牌 | 包 | 48 |  |
| 270 | 水泥 | 50KG | 红狮牌 | 包 | 42 |  |
| 271 | 堵漏王 | 2KG | 超力牌 | 包 | 12 |  |
| 272 | 磁砖胶 | 20KG | 戴姆乐牌 | 包 | 38 |  |
| 273 | 防火泥 | 2KG | 厦门大平牌 | 包 | 28 |  |
| 274 | 红色地毯 | 1.8×660CM | 天禧牌 | 片 | 1250 |  |
| 275 | 红色地毯 | 1.8×540CM | 天禧牌 | 片 | 1050 |  |
| 276 | 红色地毯 | 1000×1500 | 天禧牌 | 片 | 250 |  |
| 277 | 红色地毯 | 1.2×1.8米 | 天禧牌 | 片 | 138 |  |
| 278 | 红色地毯 | 2×1.5米 | 天禧牌 | 片 | 265 |  |
| 279 | 红色地毯 | 160×148CM | 天禧牌 | 片 | 185 |  |
| 280 | 方形镀锌水沟盖 | 40×70×3CM | —— | 片 | 155 |  |
| 281 | 方形中型水泥井盖 | 111×85.5 | —— | 套 | 285 |  |
| 282 | 圆形井盖 | DN700 | —— | 个 | 280 |  |
| 283 | 球墨井盖 | DN700 | —— | 套 | 485 |  |
| 284 | 方形污水水泥井盖 | 74×48×4CM | —— | 个 | 135 |  |
| 285 | 水泥圆形井盖 | 68.5×6CM | —— | 个 | 230 |  |
| 286 | 塑胶方形井盖 | 80×60CM | —— | 个 | 210 |  |
| 287 | 方形集雨井盖 | 72.5×42.5CM | —— | 套 | 420 |  |
| 288 | 方形重型水泥井盖 | 110×85CM | —— | 套 | 315 |  |
| 289 | 方形铁井盖 | 450MM×750MM | —— | 套 | 415 |  |
| 290 | 蓄电池 | N200-6-CQA-195 | 统一牌 | 个 | 1600 |  |
| 291 | 电池 | 5号 | 南孚牌 | 个 | 2.8 |  |
| 292 | 电池 | 7号 | 南孚牌 | 个 | 2.8 |  |
| 293 | 厕所门角铁 |  | —— | 个 | 4.5 |  |
| 294 | 鞋柜滑轮 | 380MM | 喜力牌 | 个 | 10 |  |
| 295 | 橱柜滑轮 | 5CM | —— | 个 | 5 |  |
| 296 | 黑色厕所门合页 |  | —— | 付 | 23 |  |
| 297 | 球形锁 | 5731S/S | 勇士牌 | 把 | 32 |  |
| 298 | 钩锁 | 30CM | 格雅牌 | 把 | 8 |  |
| 299 | 钩锁 | 20CM | 格雅牌 | 把 | 6 |  |
| 300 | 钩锁 | 25CM | 格雅牌 | 把 | 8 |  |
| 301 | 铁皮柜锁带显示牌 | 25CM | 格雅牌 | 把 | 25 |  |
| 302 | 铝合金合页 | 100MM | —— | 付 | 18 |  |
| 303 | 鞋柜推拉轨座 |  | —— | 付 | 15 |  |
| 304 | 通锁 | 38MM | 三环牌 | 把 | 15 |  |
| 305 | 铁线 | 8号 | 漳州 | 捆 | 95 |  |
| 306 | 铁线 | 10号 | 漳州 | 捆 | 95 |  |
| 307 | 铁线 | 14号 | 漳州 | 捆 | 98 |  |
| 308 | 铁线 | 12号 | 漳州 | 捆 | 98 |  |
| 309 | 电焊条 | 2.5MM | 鹭光牌 | 包 | 35 |  |
| 310 | 电焊条 | 3.2MM | 鹭光牌 | 包 | 33 |  |
| 311 | 铁钉 | 2寸 | 漳州 | KG | 9 |  |
| 312 | 铁钉 | 2.5寸 | 漳州 | KG | 9 |  |
| 313 | 铁钉 | 3寸 | 漳州 | KG | 9 |  |
| 314 | 铁钉 | 4寸 | 漳州 | KG | 9 |  |
| 315 | 钢锯片 | 1.0MM | 钢花牌 | 片 | 0.5 |  |
| 316 | 钢锯片 | 1.4MM | 钢花牌 | 片 | 0.5 |  |
| 317 | 钢锯片 | 1.8MM | 钢花牌 | 片 | 0.5 |  |
| 318 | 铅封 |  | —— | 个 | 0.28 |  |
| 319 | 封表线 |  | —— | 卷 | 10 |  |
| 320 | 执手门锁 | 型号2009白拉丝 | 金康牌 | 把 | 85 |  |
| 321 | 三联拖屉锁锁芯 | 22MM | 雅格牌 | 个 | 10 |  |
| 322 | 不锈钢外牙直接 | DN20 | —— | 个 | 6 |  |
| 323 | 不锈钢外牙直接 | DN25 | —— | 个 | 7 |  |
| 324 | 铜制内牙直接 | DN25 | —— | 个 | 6 |  |
| 325 | 不锈钢内接 | DN20 | —— | 个 | 4.5 |  |
| 326 | 除锈剂 | WD-40 | 美德牌 | 瓶 | 18 |  |
| 327 | 单相潜水泵 | 220V1.5KW | 上海人民 | 台 | 1250 |  |
| 328 | 失物招领箱 | 50×40×70CM | —— | 个 | 850 |  |
| 329 | 漏电断路器 | DZ20L-160/4300.160A | 正泰电器 | 台 | 405 |  |
| 330 | 热继电器 | JR36-20/10A | 正泰电器 | 个 | 28 |  |
| 331 | 测距仪 |  | 深圳华仪 | 个 | 350 |  |
| 332 | 箱盖 |  | —— | 个 | 105 |  |
| 333 | 不锈钢衣架横杆 | 65CM | 长城牌 | 套 | 35 |  |
| 334 | 电池补充液 | 500ML | 永电牌 | 瓶 | 6 |  |
| 335 | 卫生间门帘 | 80CM×150CM | 男生.女生 | 个 | 130 |  |
| 336 | 塑料安全帽 | ABS工程塑料 | 安监牌 | 顶 | 28 |  |
| 337 | 绝缘手套 | 12千伏 | 天津 | 双 | 63 |  |
| 338 | 绝缘雨靴 | 20千伏 | 天津 | 双 | 110 |  |
| 339 | 高压验电器 | GDY-10KV | 河北金具电力 | 把 | 105 |  |
| 340 | 高压绝缘胶垫 | 4MM | 河北金具电力 | 捆 | 358 |  |
| 341 | 高压工具架 | 2000MM×450MM×800MM | 佰城牌 | 个 | 835 |  |
| 342 | 花纹钢板井盖 | 6×92×100CM | —— | 套 | 950 |  |
| 343 | 花纹钢板井盖 | 6×112×131CM | —— | 套 | 1300 |  |
| 344 | 厕所百叶窗横条 | 10×6米 | —— | 条 | 58 |  |
| 345 | 天地插销 | 20CM | —— | 付 | 12 |  |
| 346 | 拖把池 | 4765MM×395MM×660MM | 欧美特 | 个 | 185 |  |
| 347 | 回字形通风口 | 39CM | —— | 个 | 55 |  |
| 348 | 马桶水箱配件 |  | 欧美特 | 套 | 65 |  |
| 349 | 铁方管 | DN25×25×4M | 玛钢 | 根 | 80 |  |
| 350 | 户外防雨电源 | 24VDC400W | 明玮牌 | 个 | 265 |  |
| 351 | 雨水沟盖 | 6CM×40CM×50CM | —— | 块 | 23 |  |
| 352 | 防溅盒 | 插座 | 松日牌 | 个 | 6 |  |
| 353 | 铜浮球 | DN25 | 兴发牌 | 套 | 95 |  |
| 354 | 声光控开关 |  | 海柏牌 | 个 | 38 |  |
| 355 | 空调排水管 | DN20 | 溪南牌 | 捆 | 35 |  |
| 356 | 方形线槽 | 2.5CM | 洋洋牌 | 根 | 4 |  |
| 357 | 方形线槽 | 3CM | 洋洋牌 | 根 | 6 |  |
| 358 | 方形线槽 | 4CM | 洋洋牌 | 根 | 9 |  |
| 359 | 方形线槽 | 5CM | 洋洋牌 | 根 | 12 |  |
| 360 | 半圆形地板线槽 | 4CM | 洋洋牌 | 根 | 9 |  |
| 361 | 半圆形地板线槽 | 6CM | 洋洋牌 | 根 | 18 |  |
| 362 | 消防应急灯 |  | 强光牌 | 盏 | 85 |  |
| 363 | 消火栓框架单窗 |  | 白沙牌 | 套 | 85 |  |
| 364 | 消火栓有机板 | 53.5CM×68.5CM | 白沙牌 | 块 | 15 |  |
| 365 | 消火使用标签 |  | —— | 张 | 4 |  |
| 366 | 手推灭火器 | 35KG | 白沙牌 | 台 | 480 |  |
| 367 | 二分离器 |  | 白沙牌 | 套 | 285 |  |
| 368 | 安全出口指示牌 |  | —— | 片 | 10 |  |
| 369 | 毛刷 | 2寸 | 锚牌 | 把 | 3 |  |
| 370 | 毛刷 | 2.5寸 | 锚牌 | 把 | 3.5 |  |
| 371 | 毛刷 | 3寸 | 锚牌 | 把 | 5 |  |
| 372 | 毛刷 | 4寸 | 锚牌 | 把 | 6.5 |  |
| 373 | 滚筒 | 4寸 | 锚牌 | 把 | 4 |  |
| 374 | 滚筒 | 8寸 | 锚牌 | 把 | 9 |  |
| 375 | 滚筒 | 10寸 | 锚牌 | 把 | 12 |  |
| 376 | 警戒线 |  | —— | 卷 | 18 |  |
| 377 | 豪华条纹椅 | 型号:09 | 三亚牌 | 张 | 18 |  |
| 378 | 茶几桌 |  | —— | 张 | 750 |  |
| 379 | 立柱带伸缩绳 | 5米 | —— | 个 | 110 |  |
| 380 | 方茶池 | 50CM×35CM | 绍兴 | 个 | 48 |  |
| 381 | 室内高效活性炭包 |  | —— | 箱 | 840 |  |
| 382 | 老鼠贴 | 50片 | —— | 箱 | 320 |  |
| 383 | 小心碰头标识牌 |  | —— | 块 | 10 |  |
| 384 | 高梁扫 |  | —— | 把 | 6.5 |  |
| 385 | 铁制笨斗 |  | —— | 个 | 7 |  |
| 386 | 塑料扫 |  | —— | 把 | 7 |  |
| 387 | 太阳伞 | 3.5米 | —— | 把 | 135 |  |
| 388 | 红丹油漆 | 5KG | 龙江牌 | 桶 | 115 |  |
| 389 | 银灰油漆 | 5KG | 龙江牌 | 桶 | 89 |  |
| 390 | 天那水 | 10KG | 龙江牌 | 桶 | 135 |  |
| 391 | 橡胶手套 | 中号 | 仙草牌 | 付 | 8 |  |
| 392 | 角磨机 | 100MM | 史丹利牌 | 台 | 235 |  |
| 393 | 转换器移动电缆盘 | 50米 | 清风牌 | 套 | 1285 |  |
| 394 | 桌面橡胶板 | 6MM×1200MM×800MM | —— | 片 | 295 |  |
| 395 | 扁铁 | 6000MM×5MM | —— | 条 | 108 |  |
| 396 | 角铁 | 30MM×30MM×3MM | —— | 条 | 42 |  |
| 397 | 角铁 | 50MM×50MM×5MM | —— | 条 | 132 |  |
| 398 | 塑料高椅 |  | —— | 张 | 32 |  |
| 399 | 不锈钢防干烧电热水壶 | 6升 | —— | 个 | 155 |  |
| 400 | 纹帐 | 1.2×2.米 | 快乐宝 | 件 | 280 |  |
| 401 | PPR给水冷水管 | DN20MM×2.3MM | 台亚 | 根 | 30 |  |
| 402 | PPR给水冷水管 | DN25×2.8 | 台亚 | 根 | 38 |  |
| 403 | PPR给水冷水管 | DN32×3.6 | 台亚 | 根 | 42 |  |
| 404 | PPR给水冷水管 | DN40×4.5 | 台亚 | 根 | 72 |  |
| 405 | PPR给水冷水管 | DN50×5.6 | 台亚 | 根 | 105 |  |
| 406 | PPR给水冷水管 | DN63×7.1 | 台亚 | 根 | 128 |  |
| 407 | PPR给水冷水管 | DN75×8.4 | 台亚 | 根 | 155 |  |
| 408 | PPR给水冷水管 | DN90×10.1 | 台亚 | 根 | 225 |  |
| 409 | PPR给水冷水管 | DN110MM×12.3M | 台亚 | 根 | 325 |  |
| 410 | PPR给水弯头 | DN20 | 台亚 | 个 | 3 |  |
| 411 | PPR给水弯头 | DN25 | 台亚 | 个 | 4 |  |
| 412 | PPR给水弯头 | DN32 | 台亚 | 个 | 6 |  |
| 413 | PPR给水弯头 | DN40 | 台亚 | 个 | 9 |  |
| 414 | PPR给水弯头 | DN50 | 台亚 | 个 | 18 |  |
| 415 | PPR给水弯头 | DN63 | 台亚 | 个 | 28 |  |
| 416 | PPR给水弯头 | DN75 | 台亚 | 个 | 42 |  |
| 417 | PPR给水弯头 | DN90 | 台亚 | 个 | 58 |  |
| 418 | PPR给水弯头 | DN110 | 台亚 | 个 | 90 |  |
| 419 | PPR给水三通 | DN20 | 台亚 | 个 | 5 |  |
| 420 | PPR给水三通 | DN25 | 台亚 | 个 | 6 |  |
| 421 | PPR给水三通 | DN32 | 台亚 | 个 | 7 |  |
| 422 | PPR给水三通 | DN40 | 台亚 | 个 | 15 |  |
| 423 | PPR给水三通 | DN50 | 台亚 | 个 | 22 |  |
| 424 | PPR给水三通 | DN63 | 台亚 | 个 | 30 |  |
| 425 | PPR给水三通 | DN75 | 台亚 | 个 | 45 |  |
| 426 | PPR给水三通 | DN90 | 台亚 | 个 | 65 |  |
| 427 | PPR给水三通 | DN110 | 台亚 | 个 | 98 |  |
| 428 | PPR给水直接 | DN20 | 台亚 | 个 | 2.5 |  |
| 429 | PPR给水直接 | DN25 | 台亚 | 个 | 3.5 |  |
| 430 | PPR给水直接 | DN32 | 台亚 | 个 | 4.5 |  |
| 431 | PPR给水直接 | DN40 | 台亚 | 个 | 5.5 |  |
| 432 | PPR给水直接 | DN50 | 台亚 | 个 | 9.5 |  |
| 433 | PPR给水直接 | DN63 | 台亚 | 个 | 19 |  |
| 434 | PPR给水直接 | DN75 | 台亚 | 个 | 28 |  |
| 435 | PPR给水直接 | DN90 | 台亚 | 个 | 35 |  |
| 436 | PPR给水直接 | DN110 | 台亚 | 个 | 45 |  |
| 437 | PPR给水异径直接 | DN25MM×20MM | 台亚 | 个 | 3.5 |  |
| 438 | PPR给水异径直接 | DN32×20 | 台亚 | 个 | 4.5 |  |
| 439 | PPR给水异径直接 | DN32×25 | 台亚 | 个 | 5.5 |  |
| 440 | PPR给水异径直接 | DN40×20 | 台亚 | 个 | 6.5 |  |
| 441 | PPR给水异径直接 | DN40×25 | 台亚 | 个 | 6.5 |  |
| 442 | PPR给水异径直接 | DN40×32 | 台亚 | 个 | 7.5 |  |
| 443 | PPR给水异径直接 | DN50×20 | 台亚 | 个 | 8.5 |  |
| 444 | PPR给水异径直接 | DN50×25 | 台亚 | 个 | 9 |  |
| 445 | PPR给水异径直接 | DN50×32 | 台亚 | 个 | 9.5 |  |
| 446 | PPR给水异径直接 | DN50×40 | 台亚 | 个 | 10 |  |
| 447 | PPR给水异径直接 | DN63×20 | 台亚 | 个 | 15 |  |
| 448 | PPR给水异径直接 | DN63×25 | 台亚 | 个 | 15 |  |
| 449 | PPR给水异径直接 | DN63×32 | 台亚 | 个 | 15.5 |  |
| 450 | PPR给水异径直接 | DN63×40 | 台亚 | 个 | 16.5 |  |
| 451 | PPR给水异径直接 | DN63×50 | 台亚 | 个 | 16.5 |  |
| 452 | PPR给水异径直接 | DN75×32 | 台亚 | 个 | 21 |  |
| 453 | PPR给水异径直接 | DN75×40 | 台亚 | 个 | 22 |  |
| 454 | PPR给水异径直接 | DN75×50 | 台亚 | 个 | 23 |  |
| 455 | PPR给水异径直接 | DN75MM×63MM | 台亚 | 个 | 24 |  |
| 456 | PPR给水管帽 | DN20 | 台亚 | 个 | 2 |  |
| 457 | PPR给水管帽 | DN25 | 台亚 | 个 | 3 |  |
| 458 | PPR给水管帽 | DN32 | 台亚 | 个 | 3.5 |  |
| 459 | PPR给水截止阀 | DN20 | 台亚 | 个 | 42 |  |
| 460 | PPR给水截止阀 | DN25 | 台亚 | 个 | 53 |  |
| 461 | PPR给水截止阀 | DN32 | 台亚 | 个 | 73 |  |
| 462 | PPR给水截止阀 | DN40 | 台亚 | 个 | 95 |  |
| 463 | PPR给水截止阀 | DN50 | 台亚 | 个 | 125 |  |
| 464 | PPR给水截止阀 | DN63 | 台亚 | 个 | 195 |  |
| 465 | PPR给水内螺纹直接 | DN20×R1/2 | 台亚 | 个 | 18 |  |
| 466 | PPR给水内螺纹直接 | DN25×R1/2 | 台亚 | 个 | 21 |  |
| 467 | PPR给水内螺纹直接 | DN25×R3/4 | 台亚 | 个 | 25 |  |
| 468 | PPR给水内螺纹直接 | DN32×R1/2 | 台亚 | 个 | 28 |  |
| 469 | PPR给水内螺纹直接 | DN32×R3/4 | 台亚 | 个 | 30 |  |
| 470 | PPR给水内螺纹三通 | DN20×R1/2 | 台亚 | 个 | 21 |  |
| 471 | PPR给水内螺纹三通 | DN25×R1/2 | 台亚 | 个 | 25 |  |
| 472 | PPR给水内螺纹三通 | DN25×R3/4 | 台亚 | 个 | 28 |  |
| 473 | PPR给水内螺纹三通 | DN32×R1/2 | 台亚 | 个 | 35 |  |
| 474 | PPR给水内螺纹三通 | DN32×R3/4 | 台亚 | 个 | 38 |  |
| 475 | PPR给水内螺纹弯头 | DN20×R1/2 | 台亚 | 个 | 16.5 |  |
| 476 | PPR给水内螺纹弯头 | DN20×R3/4 | 台亚 | 个 | 23 |  |
| 477 | PPR给水内螺纹弯头 | DN25×R1/2 | 台亚 | 个 | 25 |  |
| 478 | PPR给水内螺纹弯头 | DN25×R3/4 | 台亚 | 个 | 26 |  |
| 479 | PPR给水内螺纹弯头 | DN32×R1/2 | 台亚 | 个 | 35 |  |
| 480 | PPR给水内螺纹弯头 | DN32×R3/4 | 台亚 | 个 | 38 |  |