厦门技师学院车辆系实训汽车充电桩安装报价表

- 车辆系实训汽车充电桩安装采购项目分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 型号规格 | 技术参数要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流充电桩 （慢充） | 8 | 套 | 7KW交流充电桩 (立柱） | 一、产品描述 本产品为电动汽车提供交流充电接口，产品安装在户外，防水、防尘设计，防护等级IP54，将充电接口、控制单元、通信、计费等部件集成为一体，采用模块化设计，安装调试方便，运行维护简单。 二、功能特点 1、国标充电口，实现不同品牌车辆充电功能 2、充电桩带单独断电功能，方便学生进行实训 3、刷卡+扫码启动功能，无需额外流量费用 4、配套充电桩构造图解析图、电路原理图、常见故障维修案例等资料，方便学生进行充电桩拆装实训 三、技术指标 ①外壳材质：钣金 ②额定电压与电流：220V/32A ③额定功率：7KW ④充电枪：单枪3.5米（可定制） ⑤显示形式：液晶屏 ⑥防护等级：IP54 |  |  |
| 2 | 直流充电桩 （快充） | 2 | 套 | 120KW直流充电桩 （柜式） | 一、产品描述 本产品为电动汽车提供直流充电接口，产品安装在户外，防水、防尘设计，防护等级IP54，将充电接口、控制单元、通信、计费等部件集成为一体，采用模块化设计，安装调试方便，运行维护简单。 二、功能特点 1、国标充电口，实现不同品牌车辆充电功能 2、充电桩带单独断电功能 3、刷卡+扫码启动功能，无需额外流量费用 三、技术指标 ①外壳材质：钣金 ②额定电压：AC380V±15%/120A ③额定功率：120KW ④充电枪：双枪5米 ⑤显示形式：7寸触摸彩屏 ⑥防护等级：IP54 |  |  |
| 3 | 充电桩电力建设 | 1 | 项 | 序号; 内容; 数量; 单位; 材料结构及制造、安装工艺标准. 一; 泥水部分. 1; 路面机械切割开挖电缆沟连绿化地; 120; m; 机械切割. 2; 电缆沟上下河沙垫层; 120; m; 垫层下200mmx上100mm河沙. 3; 绿化地挖机开挖整平机械费; 2; 台; 充电桩位置硬化前场地清处绿化地连整平. 4; 绿化地开挖土头清连费; 4; 车; 开挖剩下土头装车清运出去. 5; 绿化地硬化前垫层石子; 76; ㎡; 充电桩硬化前垫层. 6; 绿化带混凝土硬化; 76; ㎡; 混凝土硬化人工槽平收光. 7; 路面连绿化地恢复; 63; m; 电缆沟硬化路面连绿化带恢复. 二; 水电部分. 1; 电缆线50x4＋1; 90; m; 主电缆太阳牌 （挖深50cm）. 2; 铜鼻子; 10; 个; 纯铜镀锌 50＃8个 25＃2个. 3; 配电柜; 1; 个; 正泰60㎝x120㎝. 4; 电缆线35x4＋1; 90; m; 太阳牌. 5; 电缆线16x3＋2; 40; m; 太阳牌. 6; 电缆线6x3; 130; m; 太阳牌. 7; pⅤc线管75＃; 110; m; 台亚或南亚 75#110m. 8; pⅤc线管32＃; 75; m; 台亚或南亚 32#75m. 9; 电缆井; 3; 个; 40㎝x80㎝x40㎝ 深80㎝ 铸铁. 10; 附材配件; 1; 项. |  |  |

- 总报价表

| 序号 | 服务名称 | 总报价（小写 单位：元） | 总报价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆系实训汽车充电桩安装 |  |  |

注：1、本次报价控制价为：205000元。

- 供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：