厦门技师学院美容美发一体化教室建设报价表

| 序号 | 项目名称 | 型号 规格 | 主要技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体拆除工程 | 7900*4000 | 拆除24CM厚隔墙及保护 | 31.6 | m2 |  |  |
| 2 | 拆除旧瓷砖 | 8920*7900 | 拆除原有地面旧瓷砖 | 70.47 | m2 |  |  |
| 3 | 建筑垃圾搬运及清运费 |  | 垃圾下楼及运输清理 | 120 | m2 |  |  |
| 4 | 乳胶漆 | 8920*7900*4000 | 时时丽批底、立邦五合一面漆 | 185 | m2 |  |  |
| 5 | 窗帘盒 | 8920*7900 | 阻燃板封底、面层硅酸钙板 | 8.92 | m |  |  |
| 6 | 窗帘 | 8920*7900 | 卷式窗帘、喷文化图案 | 36 | m |  |  |
| 7 | 墙壁隔音 | 8920*4000 | 38轻钢龙骨、隔音棉，面封硅酸钙板 | 35.68 | m2 |  |  |
| 8 | LED射灯 | 100*1200 | Φ12CM，12W射灯 | 60 | 套 |  |  |
| 9 | 地面铺贴 | 8920*7900 | 水泥砂浆垫层铺底，面铺木纹砖 | 70.47 | m2 |  |  |
| 10 | 形象墙区木作造型 | 7900*4000 | 木龙骨打底、木饰面 板造型配文化图案 | 31.6 | m2 |  |  |
| 11 | 墙两侧学习桌 | 1910*600 | 定制学生两位用桌、带桌下柜子 | 7 | 套 |  |  |
| 12 | 强弱电 | 8920*7900 | 太阳线、KBG线管、施耐德面板 | 70.47 | m2 |  |  |
| 13 | 列层柜 | 2000*500 | 定制多层板层柜 | 6 | 套 |  |  |
| 14 | 木作平面吊顶 | 8920*7900 | 轻钢龙骨、阻燃板封底，面封硅酸钙板 | 70.47 | m2 |  |  |
| 15 | 顶部造型 |  | 轻钢龙骨、阻燃板封底，面封硅酸钙板 | 65 | m2 |  |  |
| 16 | PVC字 |  | PVC雕字 | 1 | 项 |  |  |
| 17 | 实训室外墙灯 |  | 专用文化图案LED灯源 | 1 | 项 |  |  |
| 18 | 国学园秋千修缮 |  | 秋千维修 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 国学园灯柱修缮 |  | 灯柱维修 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 门锁修理 |  | 门锁维修 | 1 | 项 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 头皮检测仪 | 箱体式 | 工作功率50MHZ,输出功率50w-80w,能量范围：1J-20J | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 专业美发椅 | MH-6731 | 总高85-95公分，座深55公分，座宽50公分 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 头发理疗仪 | 箱体式 | 工作功率50MHZ,输出功率50w-80w | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 数码亚细亚SPA烫 | 8880 | 电压：AC220V,频率：50HZ,烫发工作温度：135℃±10℃ | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 飞碟焗油护理仪 | 立式 | 分组控温，铝合金脚 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 毛巾洗衣机 | G100L100-B | 滚筒洗衣机, 能效等级: 一级 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 工具消毒器 | 58E | 紫外线+臭氧+低温加热 | 3 | 台 |  |  |
| 8 | 头皮检测仪（用于星级门店） | W-1002 | 7寸平板，50倍＋200高清 | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 头发蓝光纳米护发仪 | 立式蓝光 | 额定功率：1500W,尺寸：32.5*36*82 | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 美发工具推车 | TC -005 | 30*40*80 | 15 | 台 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本次报价控制价为：181095.29元。

2、供应商应视为此次报价为此工程的所有费用，后期不再增加相关费用，请知悉！

采购响应供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：