| 厦门技师学院 崇文1、崇技1、2、3号楼消防管道维修改造项目采购报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 室外挖沟、预埋、恢复 | 1 | 项 |  |  | 挖管沟（管沟深80cm，管道上下10cm沙层保护）+恢复+垃圾清运。 |
| 2 | 崇技1阀门井扩大（挖埋填+井盖） | 1 | 项 |  |  | 扩井+砌井+井盖+垃圾清运 |
| 3 | 主材(镀锌钢管100mm以内）材料费及安装费 | 610 | 米 |  |  | DN100镀锌管道，壁厚4.0，承压16兆帕，管两端压槽 |
| 4 | 辅材1（DN100卡箍） | 135 | 套 |  |  | 符合国家标准，承压16兆帕及以上 |
| 5 | 辅材2（DN100阀门） | 6 | 个 |  |  | 符合国家标准，承压16兆帕及以上 |
| 6 | 辅材3（DN100三通） | 18 | 个 |  |  | 符合国家标准，承压16兆帕及以上 |
| 7 | 辅材4（DN100弯头） | 35 | 个 |  |  | 符合国家标准，承压16兆帕及以上 |
| 8 | 辅材5（DN100止回阀） | 6 | 个 |  |  | 符合国家标准，承压16兆帕及以上 |
| 9 | 辅材6（DN100蝶阀） | 1 | 个 |  |  | 符合国家标准，承压16兆帕及以上 |
| 10 | 辅材7（压力表） | 4 | 套 |  |  | 符合国家标准 |
| 11 | 吊管支架材料及安装 | 66 | 套 |  |  | 5号角铁，焊接成U型 |
| 12 | 管道刷漆 | 610 | 米 |  |  |  |
| 13 | 金刚取孔 | 11 | 个 |  |  | 孔径110 |
| 14 | 管道拆除、盲板封堵 | 46 | 套 |  |  |  |
| 15 | 升降车（吊车）租赁 | 1 | 项 |  |  | 高空施工，租2台/天╳4天 |
| 16 | 材料及设备运费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 调试费用 | 1 | 项 |  |  | 含压力测试、远程启停调试 |
| 18 | 税费及管理费 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 最终报价： |  |  |  |  |  |  |

注：1、本次报价控制价为：160000元。

2、供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

采购响应供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：