厦门技师学院 急救课配套设施及教具报价表

| 序号 | 物品名称 |  | 主要技术参数 | 数量 | 品牌规格型号 | 单价(元) | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRP人体半身模型 |  | 1.CPR模型模拟为正常成人半身模型。 2.模型设计可用于进行逼真的基础生命支持培训，符合美国心脏协会（AHA）2015 心肺复苏操作指南。 3.胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭。 4.可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏。 5.气道具有单向阀，使用过程卫生。 6.模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具。 7.带有蓝牙技术，可以无线连接到iPad平板电脑或智能手机,可对CPR操作进行评估和反馈。 8.标配电子显示器可与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子显示器可以做为App的补充，也可单独使用。 9.模型有专用收纳电子显示器的地方。 10.有专门放置模型的带滑轮的软包。 11.老师App可应用于iOs平板电脑上。App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。 12.学生App 可用于iOs系统及平板或安卓系统手机上。App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。 13.CPR表现操作结果可以保存和事后回看。 14.当连接平板电脑和手机时，可以对以下内容进行反馈：按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气速度、CPR章节总分、章节结束提供改进建议 15.当连接电子显示器时，提供3种反馈模式：实时反馈，总结性反馈，考核模式（隐藏反馈）。 16.实时反馈内容包括：按压深度、按压速度、不完全回弹、手部位置、通气量、按压和通气计数。 17.总结性反馈可显示以下内容：按压分数、通气分数、CPR 持续时间、流量系数 | 1组（6个） |  |  |  |
| 2 | AED训练机 |  | 训练机规格： 电源： 8节5号（AA）电池 屏幕大小：7寸 运行时间：≥4小时 语音、动画双指导功能 CPR模式：3种模式：仅按压；15:2；30:2 （符合2015年AHA指南） 有CPR节拍器 语言：简体中文和英语，双语语音，一键语言切换功能 成人/儿童模式一键切换 可自动检测电极片 AED训练机可显示电池电量 低电量报警功能 具有USB接口：可支持软件升级 电极片：带有成人训练电极片，电极片上标示贴放位置。 遥控器规格 遥控距离：＜3M 具备特点 1、AED训练机要具有模拟电击功能。但它不会输出高能量，确保了使用过程中的安全。 2、AED训练机“要预先设置了6种训练模式，用图片和声音进行演示，每个模式都是模拟真实的心脏突发停止事件，帮助使用者快速掌握AED使用技能。这些模式符合AHA心肺复苏指南要求的训练标准。 模拟病例; 描述; 操作. 1; 可电击节律—一次除颤成功; 可电击节律-一次除颤-正常节律. 2; 可电击节律—二次除颤成功; 可电击节律-二次除颤-正常节律. 3; 可电击节律—三次除颤成功; 可电击节律-三次除颤-正常节律. 4; 可电击节律—一次除颤成功-可电击节律—一次除颤成功; 可电击节律—一次除颤-正常节律-可电击节律—一次除颤成功-正常节律. 5; 可电击节律; 全程可电击节律. 6; 正常节律; 全程正常节律. 6种训练模式 3、配置遥控器，有上述6种训练模式选择和4种场景模式选择。 4种场景模式： 3.1 模拟电极片接好模式 3.2 模拟建议电击模式（可电击节律） 3.3 模拟电极片未接好模式 3.4 模拟不电击模式（正常节律） 5、可调节AED训练机音量 | 4台 |  |  |  |
| 合 计总金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本次报价控制价为：100000元。

2、供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

采购响应供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：