## 报价表
厦门技师学院6月零星修缮项目报价表
项目名称：6月零星修缮项目
序号 | 项目名称 | 参数要求 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元）
一 | 崇文2号楼墙面和台阶修缮项目
项目说明： （一）位置：崇文②楼报告厅南面、报告厅内的播音室、台阶 （二）内容及要求 1、外墙墙面局部空鼓铲除、局部表面涂料铲除、粉刷前挂铁丝网及整体墙面拉毛； 2、墙面表面清理及对局部起减处用草酸清洗；滚涂外墙专用硅丙渗透加固底油； 3、批刮外墙腻子三遍、打磨；滚涂外墙封闭底漆二遍；滚涂外墙面漆二遍；画分格线； 4、墙壁、屋面天沟防水，墙面防水及涂料保修时间为5年； 5、台阶开挖304不锈钢导水槽并加盖板； 6、台阶下方安装排水孔，金钢取孔，孔径50，内置PVC引水管； 7、报告厅内室内防水处理，涂料铲除、批刮内墙腻子二遍、打磨、滚涂内墙面漆二遍。
1 | 墙面局部空鼓敲打 | 要求：对裂缝及空鼓处进行切割敲除，起减处用草酸清洗防止再次因起减引起表面粉化及空鼓。 | ㎡ | 110
2 | 粉刷前挂铁丝网 |  | ㎡ | 110
3 | 成品抗裂砂浆粉刷 |  | ㎡ | 110
4 | 墙壁防水 | 要求：1.聚胺脂发泡防水用高压灌浆对墙体内外渗水开裂处进行饱和灌浆。2，用外墙液体渗透防水进行二次防水 | 项 | 1
5 | 屋面天沟防水 | 要求：1.对天沟进行表面清理2天沟与墙体交接裂缝处用聚胺脂发泡防水对墙体进行饱和高压灌浆3.用液体渗透防水对天沟进行饱和渗透防水4.聚氨酯油性防水刷三道中间贴玻纤网一道 | M | 40
6 | 台阶开挖导水槽 | 要求：1.开挖100X100水沟2.台阶两边交接处用聚胺脂发泡防水对墙体进行饱和高压灌浆3.水沟粉刷成80X80U型槽4槽内用液体渗透防水对水沟进行饱和渗透防水4.槽体表面用聚氨酯油性防水刷三道贴玻纤网一道 | M | 25
7 | 导引槽盖板 | 304不锈钢冲孔10公分宽0.2厚 | M | 25
8 | 台阶下方安装排水孔 | 要求：金钢取孔，孔径50，内置PVC引水管 | 个 | 8
9 | 局部表面涂料铲除及整体墙面拉毛 | 增加表面附着力 | ㎡ | 867
10 | 表面清理及对局部起减处用草酸清洗 | 防止二次起碱 | ㎡ | 623
11 | 滚涂渗透底油 | 外墙专用硅丙渗透加固底油，增加基础强度 | ㎡ | 623
12 | 批刮外墙腻子三遍 | 要求：1.外墙瓷砖弹性腻子加玻纤网批刮第一道2.常规外墙腻子批刮二遍 | ㎡ | 623
13 | 打磨 |  | ㎡ | 623
14 | 滚涂外墙封闭底漆二遍 |  | ㎡ | 623
15 | 墙面局部点补打磨 |  | ㎡ | 623
16 | 滚涂外墙面漆二遍 |  | ㎡ | 623
17 | 画分格线 |  | 项 | 1
18 | 批刮内墙腻子二遍 |  | ㎡ | 244
19 | 滚涂内墙面漆二遍 |  | ㎡ | 244
20 | 摆臂做业登高车 |  | 天 | 15
21 | 现场清理 |  | 项 | 1
22 | 土头垃圾外运 |  | 项 | 1
二 | 学生活动室改宿舍
项目说明： （一）位置：和居④楼和乐居楼活动室 （二）内容及要求（详见施工图） 1、拆除旧活动室门和窗（靠走廊的）、安装新的宿舍门； 2、安装置物架； 3、砖砌砖墙，水泥砂浆抹灰，批刮内墙腻子二遍，滚涂内墙面漆二遍。 4、水电安装、洁具安装等； 5、防水处理、铺地面砖和墙砖；
1 | 墙体拆除，24墙 |  | ㎡ | 2
2 | 铝合金窗拆除 |  | ㎡ | 6.4
3 | 防盗门拆除 |  | 扇 | 2
4 | 地面拆除 |  | ㎡ | 42.92
5 | 新砌18砖墙 |  | ㎡ | 134.31
6 | 墙面粉刷 |  | ㎡ | 278.62
7 | 卫生间地面回填 |  | ㎡ | 17.85
8 | 卫生间地面找平 |  | ㎡ | 17.85
9 | 卫生间蹲台砌筑 |  | ㎡ | 8.18
10 | 墙面砖250×330 |  | ㎡ | 193.19
11 | 墙面砖铺贴 |  | ㎡ | 193.19
12 | 地面砖300×300 |  | ㎡ | 38.85
13 | 地面砖铺贴 |  | ㎡ | 38.85
14 | 墙体植筋 |  | 项 | 1
15 | 行李架隔层板 |  | ㎡ | 11.85
16 | 门头过梁 |  | 条 | 13
17 | 墙面打麻点及粉刷 |  | ㎡ | 40.86
18 | 给排水 |  | 项 | 1
19 | 开关面板、插座及线路改造 |  | 项 | 1
20 | 吸顶灯 |  | 盏 | 8
21 | 集成吊领灯 |  | 盏 | 8
22 | 新增配电箱 |  | 套 | 2
23 | 新增配电箱安装 |  | 套 | 2
24 | 旧配电箱移位 |  | 套 | 2
25 | 蹲盆 |  | 个 | 4
26 | 蹲盆安装 |  | 个 | 4
27 | 冲水箱 |  | 套 | 4
28 | 冲水箱安装 |  | 套 | 4
29 | 混合龙头及淋浴花洒 |  | 套 | 4
30 | 洗漱水龙头 |  | 个 | 8
31 | 地漏 |  | 个 | 8
32 | 防盗门及阳台门安装 |  | 扇 | 5
33 | 卫生间门安装 |  | 扇 | 8
34 | 铝合金窗 |  | 扇 | 2
35 | 铝扣板吊顶安装 |  | ㎡ | 18.37
36 | 墙面洗漱镜 |  | 片 | 4
37 | 卫生间、阳台墙地面防水 |  | ㎡ | 150.48
38 | 墙面批刮腻子二遍 |  | ㎡ | 406.15
39 | 墙面打磨 |  | ㎡ | 406.15
40 | 墙面漆二遍 |  | ㎡ | 406.15
41 | 材料二次搬运 |  | 项 | 1
42 | 现场卫生清理 |  | 间 | 4
43 | 土头垃圾外运 |  | 项 | 1
总计（元）
注：1、本次报价控制价为：222080元，超过控制价视为无效报价。 2、供应商应视为此次报价为此工程的所有费用，后期不再增加相关费用，请知悉！
采购响应供应商全称（加盖公章）：
联系人：
联系方式：
日 期：