厦门技师学院地下给水管道勘测及管道方案设计项目报价表

一、基本情况：

因本校校区内原有地下供水管道、消防管道较多，并且地下管线未有准确图纸，导致一处出现故障需全校停水。为了有效避免此类现象，提高校园供水可靠性，减少全校性停水次数，现需对本院地下管线进行勘测排查，并根据实际情况绘制图纸，为后期管道改造提供可实施的改造方案。

二、服务内容：

针对学院校区范围内的室外地下给水管道现状进行勘测，根据管线勘测成果绘制现有给水管道平面图和系统图，针对学院地下给水管道的现状提出可实施的改造方案。

三、服务交付期：

合同签订后的30个日历日内提交采购人验收，供应商递交采购响应文件即视为对此已作出承诺。

四、报价表

| 序号 | 货物（服务）名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院地下给水管道勘测（含图纸、电子版配U盘等） | 对校区内室外地下给水管道现状进行测量，包括：生活给水直供管道、生活二次供水管道和消防给水管道，管径≤250mm。测量内容包括但不限于管道平面位置、管道高程、管线材质和检查井定位等，需勘测给水节点、阀门、水表和消火栓等附属设施并绘制，测量定位点每公里＞30点，所有勘测成果均需提供CAD图纸和成果表。（CAD电子版图纸配U盘和纸质版图纸） | 1 | 项 |  |
| 2 | 学院给水管道设计方案 | 梳理管线勘测成果，绘制现有给水管道平面图和系统图，针对现状情况提出可实施的改造方案，方案需优化给水管道和阀门布置，达到分段控制、分类供水的目的，要求管道检修时，仅需对局部管道停水，不影响校区其他楼栋用水。方案均需符合现行国家相应规范及标准，并符合厦门地区供水行业相关要求。方案经业主确认后7天内出具相应的施工图文件（CAD电子版图纸配U盘和纸质版图纸） | 1 | 项 |  |
| 合计总金额（小写 单位：元） |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写） |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价控制价为：81000元。

2、供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

采购响应供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：