厦门技师学院崇文1、2号楼应急灯整改项目内容及报价表

- 项目内容及报价表：

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线 BV2.5 | 50Hz450/750V | 1500 | 米 |  |  |
| 线管 | φ16 | 400 | 米 |  |  |
| 86接线盒 | 钢制 | 100 | 个 |  |  |
| 包塑金属软管16 | φ16 | 150 | 米 |  |  |
| 插座 | 5孔50Hz450/750V | 69 | 套 |  |  |
| 双头应急灯 | 50HzAC220V,3W,应急时间90分钟 | 200 | 套 |  |  |
| 疏散指示灯 | 50HzAC220V,3W,应急时间90分钟 | 240 | 套 |  |  |
| 辅材 | 支架、管卡、螺丝、螺杆、角铁、胀螺丝、防水胶布等 | 1 | 批 |  |  |

二、总报价表

| 项目名称 | 总报价（小写 单位：元） | 总报价（大写） |
| --- | --- | --- |
| 崇文1、2号楼应急灯整改 |  |  |

注：1、本次报价控制价为：50600元。

- 供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：